- FORMULÁRIO Nº 014/2026 - OBJETIVANDO Contratação de empresa especializada na execução de Serviço especializado de recarga de extintores de incêndio de pó químico tipo BC, sob demanda, para os veículos oficiais de propriedade da Câmara Municipal de Uberlândia.

- Solicitamos ao Senhor Fornecedor, a gentileza de preencher os quadros abaixo com os dados da empresa e o seu preço proposto. Preencher o formulário e enviar para o E-mail compras@camarauberlandia.mg.gov.br.

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data do preenchimento do Formulário: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Fantasia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: |  |  |
| Cidade: |  |  |  |  |  |  |  | Estado: |  | CNPJ: |  |  |  |  |  |
| Fone: |  |  |  |  |  | Contato: |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |

| Itens | Especificações da Prestação dos Serviços | Unidades | Qtde. estimada | VALOR UNIT. EM R$ | ## VALOR TOTAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Recarga de extintor de incêndio com agente extintor pó químico seco (PQS), classe BC, capacidade de 6 kg, conforme normas técnicas da ABNT e INMETRO | Serviços | 4 |  |  |
| 02 | Recarga de extintor de incêndio com agente extintor pó químico seco (PQS), classe BC, capacidade de 50 kg, conforme normas técnicas da ABNT e INMETRO |  | 1 |  |  |
| 03 | Teste hidrostático em mangueira de incêndio tipo 2, confeccionada em fibra sintética, com diâmetro nominal de 1½” (38 mm) e comprimento de 15 m, conforme ABNT NBR 11861 e ABNT NBR 12779 |  | 23 |  |  |

O Departamento de Licitações e Compras informa:

- A APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇO IMPLICA A ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DOCUMENTO ANEXO A ESTA.

- O contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitado o prazo máximo de vigência de até 10 (dez) anos, desde que as condições e os preços permaneçam vantajosos para a Administração.

- Preço final deverá estar com todos os impostos, tributos, taxas, frete, dentre outras despesas necessárias à entrega dos itens.

- Gestor da aquisição/contratação: Helen Cristina/Administração.

- Prazo de Garantia: Caso não conste na descrição do item, a garantia será de 30 dias para produto não duráveis, e 90 dias para produtos duráveis.

- Da forma de pagamento: O pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, até o 5º (quinto) dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura eletrônica. Os pagamentos são efetuados através de depósito em conta ou boleto bancário.

Aguardamos o retorno dos preços propostos pela sua empresa.

Andrea Alves – Departamento de Licitações e Compras

Telefones: (34) 3239-1137 / 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-2155